|  | ООО «Уральский Завод Стальных Конструкций» ИНН 6685021313, КПП 668501001, ОГРН 1126685028733, г. Екатеринбург |
| --- | --- |

Опросный лист на фильтры для очистки воды

| 1 | Тип фильтра | ☐ осветлительный ФОВ ☐ ионитный ФИПа ☐ сорбционный ФСУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Производительность максимальная, м3/ч |  |  |  |  |
| 3 | Диаметр корпуса, мм |  |  |  |  |
| 4 | Рабочее давление, кгс/см2 |  |  |  |  |
| 5 | Рабочая температура, ºC |  |  |  |  |
| 6 | Материал корпуса | ☐ ст3 ☐ 12Х18Н10Т ☐ AISI 304 ☐ 09Г2С ☐ AISI 321 ☐ __________ |  |  |  |
| 7 | Люки, люки-лазы | ☐ Ø400 мм ☐ Ø500 мм ☐ Ø600 мм ☐ Ø800 мм ☐ Ø400 мм ☐ Ø500 мм ☐ Ø600 мм ☐ Ø800 мм |  |  |  |
| 8 | Смотровой люк, смотровые окна | ☐ Ø200 мм ☐ Ø 400х325 ☐ 2 окна Ø150 мм |  |  |  |
| 9 | Верхнее распределительное устройство (ВРУ) | ☐ лучевое с отверстиями ☐ перфорированный стакан ☐ стакан в стакане ☐ тарельчатый перелив |  | Материал ВРУ |  |
|  |  |  |  | ☐сталь углеродистая ☐сталь нержавеющая ☐пластик |  |
| 9 | Нижнее распределительное устройство (НРУ) | ☐ горизонтальное (под бетон) ☐ горизонтальное (копирующее дно) ☐ ложное дно ☐ паук |  |  | Материал НРУ |
|  |  |  |  |  | ☐сталь ☐ нержавейка |
| 10 | Фильтрующие элементы НРУ | ☐ колпачки дренажно-щелевые пластиковые ☐ колпачки дренажно-щелевые нержавеющие ☐ лучи с желобком нержавеющие |  |  |  |
| 11 | Трубопровод обвязки фильтра | ☐ требуется ☐ не требуется |  |  |  |
| 12 | Запорная арматура обвязки фильтра | ☐ требуется ☐ не требуется |  |  |  |
| 13 | Пробоотборная линия | ☐ требуется ☐ не требуется |  |  |  |
| 14 | Автоматизация работы фильтров | ☐ требуется ☐ не требуется |  |  |  |
| 15 | Антикоррозионное покрытие внутрен-ней поверхности корпуса фильтра | ☐ требуется ☐ не требуется | Материал: ______________________ |  |  |
| 16 | Требуемое количество фильтров, шт. |  |  |  |  |

Дополнительные сведения и координаты заказчика: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________