8 (800) 20-02-337 Звонок по России бесплатный!
info@zavod-uzsk.ru    https://zavod-uzsk.ru/

Опросный лист №_________

| Заказчик, название организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

| Марка фильтра | ☐ Осветлительный вертикальный (ФОВ) ☐ Осветлительный горизонтальный (ФОГ) ☐ Сорбционный угольный (ФСУ) ☐ Ионитный параллельноточный (ФИПа) ☐ Ионитный противоточный (ФИПр) ☐ Ионитный смешанного действия с внутренней регенерацией (ФИСДВр) ☐ Ионитный смешанного действия с наружной регенерацией (ФИСДНр) ☐ Удаления железа (ФУЖ) ☐ Другой, указать |  |
| --- | --- | --- |
| Количество фильтров |  |  |
| Кол-во камер для ФОВ | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 |  |
| Тип зажатия для ФИПр | ☐ с гидравлическим зажатием ☐ с механическим зажатием |  |
| Ступень фильтрации для ФИПа | ☐ I ступень ☐ II ступень |  |
| Диаметр корпуса, мм | ☐ 1000 ☐ 1400 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 2600 ☐ 3000 ☐ 3400 ☐ другой, указать |  |
| Люк-лаз верхний, диаметр, мм | ☐ 400 ☐ 450 ☐ 500 ☐ 600 ☐ 800 ☐ другой, указать |  |
| Люк-лаз нижний, диаметр, мм | ☐ 400 ☐ 450 ☐ 500 ☐ 600 ☐ 800 ☐ другой, указать |  |
| Рабочие параметры | Температура, °С |  |
|  | Давление, МПа |  |
|  | Производительность, м3/ч |  |
| Расчетные параметры | Температура, °С |  |
|  | Давление, МПа |  |
|  | Производительность, м3/ч |  |
| Материал корпуса | ☐ Ст3сп ☐ 09Г2С ☐ 08Х18Н10 (AISI304) ☐ 12Х18Н10Т (AISI321) ☐ Другой, указать |  |
| Фильтрующий материал (фильтрующая загрузка) | Марка, наименование |  |
|  | Высота слоя, мм |  |
| Верхнее распределительное устройство ВРУ | ☐ Лучевое с отверстиями ☐ Тарельчатый перелив ☐ Перфорированный стакан ☐ Стакан в стакане ☐ Ложное дно с колпачками ☐ Другое, указать |  |
| Материал ВРУ | ☐ Углеродистая сталь ☐ Коррозионностойкая сталь ☐ Полимерное |  |
| Материал колпачков ВРУ, при наличии | ☐ Коррозионностойкая сталь ☐ Полимерные |  |
| Нижнее дренажно-распределительное устройство НДРУ | ☐ Ложное дно с колпачками ☐ «На бетонном основании» с желобковыми лучами ☐ «На бетонном основании» с витыми лучами ☐ «На бетонном основании» с колпачками ☐ «Копирующего типа» (с опусками) ☐ Типа «паук» с желобковыми лучами ☐ Типа «паук» с витыми лучами ☐ Типа «паук» с колпачками ☐ Другое, указать |  |
| Материал НДРУ | ☐ Углеродистая сталь ☐ Коррозионностойкая сталь |  |
| Материал колпачков НДРУ, при наличии | ☐ Коррозионностойкая сталь ☐ Полимерные |  |
| Среднее дренажно-распределительное устройство СДРУ (только для ФИПр и ФИСДВр) | ☐ Лучи с отверстиями ☐ Желобковые лучи ☐ Коллектор с колпачками ☐ Витые лучи ☐ Другое, указать |  |
| Материал СДРУ (только для ФИПр и ФИСДВр) | ☐ Углеродистая сталь ☐ Коррозионностойкая сталь ☐ Полимерное |  |
| Материал колпачков СДРУ, при наличии (только для ФИПр и ФИСДВр) | ☐ Коррозионностойкая сталь ☐ Полимерные |  |
| Наружная антикоррозионная защита (АКЗ) | ☐ Да, указать наименование ☐ Нет |  |
| Внутренняя антикоррозионная защита (АКЗ) | ☐ Да, указать наименование ☐ Нет |  |
| КИП | ☐ Манометры ☐ Датчики давления |  |
| Обвязка по фронту фильтра | ☐ Да ☐ Нет |  |
| Материал обвязки | ☐ Ст3сп, сталь 20 ☐ 09Г2С ☐ 08Х18Н10 (AISI304) ☐ 12Х18Н10Т (AISI321) ☐ ПЭ (PE) ☐ НПВХ (PVC-U) ☐ Другой, указать |  |
| Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | ☐ Затворы дисковые поворотные ☐ Задвижки клиновые ☐ Другое, указать |  |
| Управление ЗРА | ☐ Ручное ☐ Электропривод ☐ с ручным дублером ☐ Пневмопривод ☐ с ручным дублером |  |
| Дополнительная информация |  |  |